## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：放射科 |  | 项目名称：数字化双能X线骨密度仪
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
1 | 采购需求 | 具备全年龄段测量能力，支持人体成分扫描和分析、椎体骨折评估功能；具备原厂最新数据库，支持腰椎，髋关节骨密度检测。