## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：消化内科 |  | 项目名称：内镜清洗工作站（含追溯系统、内镜清洗消毒器、智能内镜储存柜、纯水机）
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于消化内镜中心门诊病人做完胃肠镜对镜子的清洗消毒，从而防止交叉感染。
1.2 | 具体应用场所 | 消化内镜中心
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1. 主体 ：17米 2.内镜运转车 ：6辆 3.内镜追溯系统：1套 4.内镜清洗消毒器：3台 5.智能内镜储存柜 ：2台 6.纯水机 ：1套
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 单方槽规格≥0.685m×0.76m、双方槽规格≥1.315m×0.76m、干燥台规格≥1.5m×0.76m、拐角槽：≥0.76m×0.76m
★3.2 | 示例2：关键硬件配置
3.3 | 示例3：关键软件功能
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
☑ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
没有
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 3年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 24小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
厂家在杭州、桂林设有维修点，桂林市常驻2名售后服务工程师，设立机制健全的售后服务、技术支持的培训计划，有完善的售后服务体系，能够提供及时、专业的技术支持、设备维修和保养服务，确保设备的正常运行，减少停机时间
5.5 | 技术培训 | 专业售后工程师在现场及日常维护时为使用科室培训 2 名以上维修保养人员，培训时间不少于2天，负责设备的一般维修保养；对用户指定的操作人员进行产品特征、构造、工作原理、相关功能的运用操作、日常保养及维护等进行全程示范、操作性专职培训，前期培训直到其能够独立并熟练进行常规操作为止。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 4次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥8年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。