## A标
2026年桂林医科大学第一附属医院计量仪器检测清单（A包）
序号 | 器具名称 | 2026年数量 | 单价（元） | 总价（元） | 加点检测费（元） | 备注
1 | 医用超声诊断仪超声源 | 65 | 585 | 38025
2 | 呼吸机 | 160 | 975 | 156000
3 | 急救和转运呼吸机 | 3 | 975 | 2925
4 | 无创呼吸机 | 10 | 975 | 9750
5 | 心脏除颤器 | 2 | 975 | 1950
6 | 除颤监护仪 | 45 | 975 | 43875
7 | 输液泵 | 250 | 260 | 65000
8 | 单微量注射泵 | 624 | 260 | 162240
9 | 双道微量注射泵 | 418 | 390 | 163020
10 | 四道微量注射泵 | 6 | 650 | 3900
11 | 六道微量注射泵 | 6 | 910 | 5460
12 | 血液透析装置 | 130 | 975 | 126750
13 | 身高体重测量仪 | 2 | 305.5 | 611
14 | 家庭用人体秤 | 10 | 175.5 | 1755
15 | 家庭用智能人体秤 | 10 | 175.5 | 1755
16 | 电子婴儿秤 | 6 | 117 | 702
17 | 电子秤 | 2 | 175.5 | 351
18 | 电子体重秤 | 2 | 175.5 | 351
19 | 电子天平（三级） | 10 | 260 | 2600
20 | 电子天平（二级）） | 2 | 364 | 728
21 | 电子天平（一级）） | 2 | 442 | 884
22 | 生物安全柜(不含人员保护) | 22 | 1300 | 28600 |  | 只测风速、照度、噪声、洁净度。（在2000的基础上加高效过滤器、气流模式，收费3500元/台）
23 | 红外线体温计 | 4 | 338 | 1352
24 | 挂式温湿度计 | 10 | 195 | 1950
25 | 电子温湿度计 | 5 | 312 | 1560
26 | 美德时多功能温湿度计 | 54 | 312 | 16848
27 | 普通玻璃液体温度计 | 64 | 34.125 | 2184 |  | 该收费为检3个检测点（包含2个0℃及以下点和1个0℃以上点），根据实际检测结果超出该收费范围的测量点按0℃及以下20元/点，0℃以上12.5元/点加收费用。
28 | 温湿度采集模块（Z） | 8 | 448.5 | 3588
29 | 数字式温湿度计 | 9 | 312 | 2808
30 | 温度计 | 10 | 208 | 2080 |  | 不含负温单通道320元/台，含负温单通道440元/台，多通道660元/台
31 | 温度记录仪 | 10 | 286 | 2860 |  | 单通道440元/台，每增加一个通道加200元
32 | 温湿度表 | 5 | 195 | 975
33 | 温湿度采集模块 | 11 | 448.5 | 4933.5 |  | 该收费包含3个湿度点，5个温度点（含负温）。
34 | 温湿度计 | 5 | 195 | 975
35 | 温湿度记录仪 | 10 | 325 | 3250
36 | 智能温湿度采集 | 9 | 286 | 2574 |  | 单温度参数测量费用
37 | 重复性温（湿）度记录仪 | 4 | 325 | 1300
38 | 4G采集器（单低温） | 4 | 286 | 1144
39 | 霉菌培养箱 | 1 | 546 | 546
40 | 超低温保存箱 | 5 | 520 | 2600
41 | 超低温冷冻储存箱 | 7 | 520 | 3640
42 | 超低温冷冻存储箱 | 5 | 520 | 2600
43 | 车载血小板转运箱 | 1 | 468 | 468
44 | 低温保存箱 | 5 | 468 | 2340
45 | 电热鼓风干燥箱 | 2 | 468 | 936
46 | 电热鼓风恒温培养箱 | 2 | 416 | 832
47 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2 | 468 | 936
48 | 电热恒温培养箱 | 6 | 416 | 2496
49 | 电热恒温三用水温箱 | 2 | 260 | 520
50 | 电热恒温水温箱 | 10 | 260 | 2600
51 | 电热恒温水浴箱 | 2 | 260 | 520
52 | 生化培养箱 | 2 | 546 | 1092
53 | 二氧化碳培养箱 | 13 | 416 | 5408
54 | 高效液相色谱仪 | 1 | 1235 | 1235 |  | 一个通道1900元
55 | 隔水式电热恒温培养箱 | 2 | 416 | 832
56 | 恒温混匀仪 | 2 | 416 | 832
57 | 恒温试管架 | 4 | 416 | 1664
58 | 数码恒温解冻箱 | 2 | 260 | 520
59 | 数显电热恒温水温箱 | 5 | 260 | 1300
60 | 微生物培养箱 | 2 | 416 | 832
61 | 摆动式全温血液运输箱 | 2 | 468 | 936
62 | 冷藏冷冻箱 | 50 | 468 | 23400
63 | 冷藏箱 | 3 | 468 | 1404
64 | 冷藏展示柜 | 5 | 468 | 2340
65 | 冷库 | 3 | 1040 | 3120 |  | 10立方米以下1600元/台，10立方米及以上2400元/台
66 | 立式超低温保存箱 | 4 | 520 | 2080
67 | 立式冷藏陈列柜 | 2 | 468 | 936
68 | 立式冷藏展示柜 | 2 | 468 | 936
69 | 立式透明门冷藏箱 | 13 | 468 | 6084
70 | 商用蝶形门冷冻冷藏转换柜 | 2 | 468 | 936
71 | 卧式冷冻冷藏转换柜 | 2 | 468 | 936
72 | 无霜冷藏冷冻箱 | 20 | 468 | 9360
73 | 无霜立式冷冻柜 | 2 | 468 | 936
74 | 血小板恒温振荡保存箱 | 2 | 468 | 936
75 | 血液冷藏箱 | 2 | 468 | 936
76 | 血液运输箱 | 2 | 468 | 936
77 | 药品冷藏（阴凉）柜 | 2 | 468 | 936
78 | 药品冷藏（阴凉）展示柜 | 2 | 468 | 936
79 | 药品阴凉柜 | 7 | 468 | 3276
80 | 药品阴凉柜（冷藏柜） | 1 | 468 | 468
81 | 药品阴凉冷藏柜 | 2 | 468 | 936
82 | 药品阴凉箱 | 15 | 468 | 7020
83 | 医用超低温保存箱 | 2 | 520 | 1040
84 | 医用低温保存箱 | 9 | 468 | 4212
85 | 医用低温冰箱 | 3 | 468 | 1404
86 | 医用低温箱 | 3 | 468 | 1404
87 | 医用冷藏箱 | 43 | 468 | 20124
88 | 阴凉柜 | 2 | 468 | 936
89 | 展示柜 | 2 | 468 | 936
90 | 冰箱 | 20 | 468 | 9360
91 | 冷藏柜（血液保存箱） | 2 | 468 | 936
92 | 冷藏冷冻保存箱 | 10 | 468 | 4680
93 | 冷冻冷藏箱 | 2 | 468 | 936
94 | 冷冻箱 | 5 | 468 | 2340
95 | 低温箱 | 5 | 468 | 2340
96 | 医用超低温冰箱 | 5 | 520 | 2600
97 | 医用冷藏冷冻箱 | 10 | 468 | 4680
98 | 转换型冷藏冷冻柜 | 2 | 468 | 936
99 | 商用立式展示柜 | 3 | 468 | 1404
100 | PCR 仪 | 8 | 975 | 7800 |  | 单通道1500元/台，加通道加500元
101 | 聚合酶链反应分析仪（PCR）（温度） | 5 | 975 | 4875 |  | 单通道1500元/台，加通道加500元
102 | 聚合酶链反应分析仪（PCR）（含标物） | 2 | 1820 | 3640 |  | 单通道1500元/台，加通道加500元，加测荧光部分加1300元（不打折）
103 | 全自动医用PCR分析系统 | 6 | 975 | 5850 |  | 单通道1500元/台，加通道加500元
104 | 医用荧光定量PCR仪 | 9 | 1820 | 16380 |  | 单通道1500元/台，加通道加500元，加测荧光部分加1300元（不打折）
105 | 离心机 | 10 | 468 | 4680
106 | 医用离心机 | 10 | 468 | 4680
107 | 高速冷冻离心机 | 2 | 468 | 936
108 | 台式低速冷冻离心机 | 2 | 468 | 936
109 | 医用灭菌器 | 2 | 812.5 | 1625
110 | 蒸汽灭菌器 | 2 | 812.5 | 1625
111 | 环氧乙烷生物灭菌器 | 2 | 812.5 | 1625
112 | 自动阅读器 | 2 | 468 | 936
113 | 快速生物阅读器 | 2 | 468 | 936
114 | 酶标分析仪 | 5 | 591.5 | 2957.5
115 | DIANA INCUBATOR（孵育器） | 2 | 416 | 832
116 | 培养箱类 | 3 | 416 | 1248
117 | 全温控监测智能化血浆解冻仪 | 2 | 260 | 520
118 | 干燥箱/冷藏箱类 | 2 | 468 | 936
119 | 恒温摆动保存箱 | 2 | 468 | 936
120 | 恒温金属浴 | 3 | 468 | 1404
121 | 恒温水浴锅 | 3 | 260 | 780
122 | 恒温振荡器 | 3 | 260 | 780
123 | 三气培养箱 | 3 | 416 | 1248
124 | 水浴锅/水槽类 | 3 | 260 | 780
125 | 水浴箱 | 3 | 260 | 780
126 | 生物培养箱 | 3 | 468 | 1404
127 | 直线加速器 | 2 | 5525 | 11050
128 | 移液器 | 108 | 117 | 12636 |  | 每增加一个通道加100元（不打折）
129 | 婴儿培养箱 | 18 | 1300 | 23400 |  | 2000元只测温湿度，加电气安全指标加500元
130 | 麻醉机 | 7 | 975 | 6825 |  | 检呼吸部分
131 | 智能麻醉机 | 1 | 975 | 975 |  | 检呼吸部分
132 | 胰岛素泵 | 26 | 260 | 6760 |  | 按微量泵检
133 | 指夹式脉博血氧仪 | 10 | 130 | 1300
134 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA)系统 x射线辐射源 | 7 | 1625 | 11375 |  | 强检免费
135 | 压力表 | 90 | 26 | 0 |  | 强检免费
136 | 心电图机 | 80 | 374.4 | 0 |  | 强检免费
137 | 心电监护仪 | 876 | 634.4 | 0 |  | 强检免费
138 | 血压计 | 260 | 130 | 0 |  | 强检免费
139 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 8 | 2665 | 0 |  | 强检免费
140 | 数字X射线摄影系统（DR） | 14 | 1170 | 0 |  | 强检免费
141 | 验光镜片箱 | 10 | 864.5 | 0 |  | 强检免费
142 | 电脑角膜验光仪（角膜曲率部分） | 2 | 286 | 0 |  | 强检免费
143 | 电脑角膜验光仪（验光部分） | 2 | 286 | 0 |  | 强检免费
144 | 电脑验光仪 | 2 | 286 | 0 |  | 强检免费
145 | 电脑焦度计 | 2 | 260 | 0 |  | 强检免费
146 | 焦度计 | 1 | 260 | 0 |  | 强检免费
| 总计 | 3992 |  | 1177865