| 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：1、牙体牙髓科：确认牙髓钙化和牙体吸收，判断根尖周炎症，复杂根管的辅助治疗，判断根折及根裂，骨质增生及骨结构不良的分析诊断； 2、种植科：判断颌骨及鼻窦情况，确认重要种植解剖位置，手术导板设计、虚拟种植模拟，术前术后影像对比分析； 3、外科：复杂阻生牙判断，神经与埋伏牙分析； 4、正畸科：上下颌关系、关节咬合、髁突、判断牙列畸形，二维及三维头影测量分析。 5、颌面外科：颧骨、颌骨、颧弓外伤分析，判断骨性畸形，术前术后影像对比，关节、髁突骨性病变分析； |
| 二 | 设备配置与要求：设备必须具备拍摄锥体束ct,曲面断层片，头颅侧位片相关配置及功能。 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）▲FOV（cm）满足16X10,曝光时间（s）=<20，重建时间（s）<60，▲阅片软件允许多台电脑及不同院区同时进行，必须兼容本院his系统。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__5_年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10_年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |