| 牙科影像板扫描仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：用于牙片成像等。 |
| 二 | 设备配置与要求：包安装，成像清晰，配备软件端影像处理，支持影像打印，适配医院his系统。 |
| 三 | 技术参数与性能要求：采集分辨率>=8lp/mm,扫描时间<6s，影像尺寸>=35微米，影像板寿命>=2500次。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3_年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__8_年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |