东城临床实验中心新增电缆施工采购需求：
1、安装配电室双电源切换箱1个                

主材：250A塑壳开关2把，250A双电源切换开关1把

2、安装科室电源开关箱 1个                            

主材：250A塑壳开关1把，250/5互感器3个，三相电表1块，125A微型断路器1把，40KV浪涌1个（微断与浪涌连接线需≥16m㎡），160A塑壳开关2把，100A塑壳开关3把

3、敷设并接驳101米WDZA-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm2电缆（需开挖并恢复路面，穿管和桥架敷设）
