重症医学科二病区将搬迁至6号楼3楼和6号楼7楼，原6号楼7楼12套吊塔拆除报废（已走完设备报废流程），原科室16套吊塔需要拆装

管道切割和焊接工人需要有特种作业操作证：作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业

- 为不影响科室工作，根据科室安排拆装吊塔（原病房还在使用中，可能涉及分多次拆装吊塔）

- 需根据现场实际层高定制吊桥连接柱

- 根据施工现场有方案设计

- 设备隐患排查

- 需要保压测试