


1、 服务范围：覆盖乐群、东城、漓东两大院区，提供围绕软件信息业务网络线路的零星综合布线服务、日常线路巡检及线路运维服务。

2、 服务核心：以辅助医院具备“三甲”评级相关建设要求、电子病历评审相关要求、信息系统等级保护评测要求为目标的，软件信息业务网络线路保障服务。

3、 服务的基本要求：
1. 人员配备，应根据漓东院区和乐群院区，软件信息相关业务网络的实际需要，承接方需提供不少于2名的专业技术人员的驻场服务，并保证两院区同一时间，各有至少1名专业技术人员驻场，按需保障东城院区网络。在遭遇重大网络线路故障时，应在保障最高效处置效率前提下，具备临时增加专业技术人员参与现场处置的人力。
[bookmark: _GoBack]2. 专业技术驻场人员，应具备丰富的行业经验与专业知识，并严格按照行业职业准则标准，遵守医院相内部关规定，提供有效的7×24的网络线路故障应急处置服务及7×8的专业技术人员驻场服务。
3. 日常线路巡检服务及运维服务，应主动巡查、及时发现并消除潜在隐患，确保网络物理线路的稳定性与安全性。巡检范围需覆盖两院区所有核心机房、弱电间及终端接入点，重点检查线缆标识清晰度、连接牢固度及设备运行环境。每次巡检后须形成详细记录，对异常情况及时上报并向信息科提出整改建议。通过常态化、标准化的巡检机制，保障医院信息系统底层传输通道的畅通无阻，为医疗业务的连续开展提供坚实的物理网络基础支撑。
4. 零星综合布线服务，应从实际需求出发，结合现场综合环境、行业标准，合理使用施工材料，杜绝浪费。实施过程应遵守行业标准，对线路、接入点进行标识标注，并形成详细记录交由信息科备案留档。

	零星施工材料范围清单

	序号
	名称
	品牌
	单位
	数量
	价格

	1
	双口信息面板（含暗装或明装底盒）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	套
	1
	

	2
	超五类模块
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	个
	1
	

	3
	六类模块
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	个
	1
	

	4
	超六类非屏蔽模块
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	个
	1
	

	5
	超六类屏蔽模块
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	个
	1
	

	6
	六类网线
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	米
	1
	

	7
	超六类非屏蔽网线
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	米
	1
	

	8
	超六类屏蔽网线
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	米
	1
	

	9
	24口配线架（空架）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	个
	1
	

	10
	理线架
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	个
	1
	

	11
	桌面理线架
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	个
	1
	

	12
	超五类跳线（1米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	13
	六类跳线（1米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	14
	超六类非屏蔽跳线（1米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	15
	超六类屏蔽跳线（1米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	16
	超五类跳线（2米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	17
	六类跳线（2米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	18
	超六类非屏蔽跳线（2米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	19
	超六类屏蔽跳线（2米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	20
	超五类跳线（3米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	21
	六类跳线（3米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	22
	超六类非屏蔽跳线（3米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	23
	超六类屏蔽跳线（3米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	24
	超五类跳线（5米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	25
	六类跳线（5米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	26
	超六类非屏蔽跳线（5米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	27
	超六类屏蔽跳线（5米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	28
	超五类跳线（10米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	29
	六类跳线（10米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	30
	超六类非屏蔽跳线（10米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	31
	超六类屏蔽跳线（10米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	32
	超五类跳线（15米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	33
	六类跳线（15米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	34
	超六类非屏蔽跳线（15米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	35
	超六类屏蔽跳线（15米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	36
	超五类跳线（20米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	37
	六类跳线（20米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	38
	超六类非屏蔽跳线（20米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	39
	超六类屏蔽跳线（20米）
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	根
	1
	

	40
	超五类RJ45头
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	个
	1
	

	41
	六类RJ45头
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	个
	1
	

	42
	超六类非屏蔽RJ45头
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	个
	1
	

	43
	超六类屏蔽RJ45头
	品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌
	个
	1
	

	44
	PVC线槽（100型）
	品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌
	米
	1
	

	45
	PVC线槽（60型）
	品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌
	米
	1
	

	46
	PVC线槽（39型）
	品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌
	米
	1
	

	47
	PVC线槽（30型）
	品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌
	米
	1
	

	48
	PVC线槽（24型）
	品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌
	米
	1
	

	49
	PVC线管（￠50）
	品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌
	米
	1
	

	50
	PVC线管（￠32）
	品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌
	米
	1
	

	51
	PVC线管（￠25）
	品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌
	米
	1
	

	52
	PVC线管（￠20）
	品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌
	米
	1
	

	53
	桥架（400*200*1.5mm）
	国产
	米
	1
	

	54
	桥架（200*150*1.2mm）
	国产
	米
	1
	

	55
	桥架（200*100*1.2mm）
	国产
	米
	1
	

	56
	桥架（150*100*1.0mm）
	国产
	米
	1
	

	57
	桥架（100*100*1.0mm）
	国产
	米
	1
	

	58
	壁挂式机柜支撑钢架
	国产
	个
	1
	

	59
	挂墙式机柜（9U，600*450mm）
	品牌:参照"图腾 、金盾、大唐保镖"等品牌
	个
	1
	

	60
	挂墙式机柜（12U，600*450mm）
	品牌:参照"图腾 、金盾、大唐保镖"等品牌
	个
	1
	

	61
	立地式机柜（24U，600*600mm）
	品牌:参照"图腾 、金盾、大唐保镖"等品牌
	个
	1
	

	62
	立地式机柜（36U，600*600mm）
	品牌:参照"图腾 、金盾、大唐保镖"等品牌
	个
	1
	

	63
	立地式机柜（42U，600*600mm）
	品牌:参照"图腾 、金盾、大唐保镖"等品牌
	个
	1
	

	64
	PDU(8位，带防雷、防浪涌)
	品牌:参照"图腾 、金盾、大唐保镖"等品牌
	个
	1
	

	65
	铝地槽（50mm）
	品牌:参照" 高岘、美塑、威诺"等品牌
	米
	1
	

	66
	8口光纤盒
	品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌
	个
	1
	

	67
	12口光纤盒
	品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌
	个
	1
	

	68
	24口光纤盒
	品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌
	个
	1
	

	69
	12口ODF光纤架（不含尾纤及耦合器）
	品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌
	个
	1
	

	70
	6芯室外多模光纤
	品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌
	米
	1
	

	71
	12芯室外多模光纤
	品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌
	米
	1
	

	72
	24芯室外多模光纤
	品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌
	米
	1
	

	73
	6芯室外单模光纤
	品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌
	米
	1
	

	74
	12芯室外单模光纤
	品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌
	米
	1
	

	75
	24芯室外单模光纤
	品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌
	米
	1
	

	76
	耦合器（ST/SC/FC）
	品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌
	个
	1
	

	77
	镀锌钢丝Φ6（含固定件）
	国产
	米
	1
	

	78
	镀锌钢丝Φ8（含固定件）
	国产
	米
	1
	

	79
	不锈钢镀锌钢丝Φ5（含固定件）
	国产
	米
	1
	

	80
	单模光纤尾纤（ST/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	81
	多模光纤尾纤（ST/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	82
	单模光纤跳线（3米，ST/SC/FC/LC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	83
	单模光纤跳线（3米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	84
	多模光纤跳线（3米，ST/SC/FC-LC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	85
	多模光纤跳线（3米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	86
	单模光纤跳线（5米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	87
	多模光纤跳线（5米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	88
	单模光纤跳线（10米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	89
	多模光纤跳线（10米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	90
	单模光纤跳线（15米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	91
	多模光纤跳线（15米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	92
	单模光纤跳线（20米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	93
	多模光纤跳线（20米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	94
	单模光纤跳线（25米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	95
	多模光纤跳线（25米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	96
	单模光纤跳线（30米，ST/SC/FC-ST/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	97
	多模光纤跳线（30米，ST/SC/FC-LC/SC/FC）
	品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌
	根
	1
	

	98
	单模千兆光模块（SFP 1310nm 10km）
	品牌:参照"华为，新华三，锐捷"等品牌
	个
	1
	

	99
	多模千兆光模块（SFP 850nm 550m）
	品牌:参照"华为，新华三，锐捷"等品牌
	个
	1
	

	100
	单模万兆光模块（SFP+ 1310nm 10km）
	品牌:参照"华为，新华三，锐捷"等品牌
	个
	1
	

	101
	多模万兆光模块（SFP+ 850nm 300m OM3）
	品牌:参照"华为，新华三，锐捷"等品牌
	个
	1
	

	102
	VGA线
	品牌:参照"亿迈特、中视讯、胜为"等品牌
	米
	1
	

	103
	HDMI线（3米2.0版4K）
	品牌:参照"亿迈特、中视讯、胜为"等品牌
	米
	1
	

	104
	HDMI线（5米2.0版4K）
	品牌:参照"亿迈特、中视讯、胜为"等品牌
	米
	1
	

	105
	HDMI线（10米2.0版4K）
	品牌:参照"亿迈特、中视讯、胜为"等品牌
	米
	1
	

	106
	HDMI线（20米2.0版4K）
	品牌:参照"亿迈特、中视讯、胜为"等品牌
	米
	1
	

	107
	音频线
	品牌:参照"亿迈特、中视讯、胜为"等品牌
	米
	1
	

	108
	光纤熔接
	工程定制
	芯
	1
	

	109
	VGA延长器
	国产
	对
	1
	

	110
	机柜跳线整理
	工程定制
	点
	1
	

	111
	理线及线路标注
	工程定制
	点
	1
	

	112
	网络设备上架（甲供设备）
	工程定制
	台
	1
	

	113
	网络设备配置维护（甲供设备）
	工程定制
	台
	1
	

	114
	网络点测试（线路通断或FLUKE测试）
	工程定制
	点
	1
	

	115
	安装调试费
	工程定制
	
	1
	

	-1
	甲方一次性下单≤10个信息点（按工计算，1人1天为一个工，结算为N个工*1个工单价）
	
	工
	1
	

	-2
	甲方一次性下单≥10个信息点（按总费用X%计算）
	
	
	
	

	116
	税金（按总价的X%计算）
	
	
	
	

	备注：
	1、表内材料价格为不含工程施工安装调试费及税金；

	
	2、第1-43项可选择其中任一同样品牌或相同规格品牌产品进行投标。







