- 服务范围：覆盖乐群、东城、漓东两大院区，提供围绕软件信息业务网络线路的零星综合布线服务、日常线路巡检及线路运维服务。

- 服务核心：以辅助医院具备“三甲”评级相关建设要求、电子病历评审相关要求、信息系统等级保护评测要求为目标的，软件信息业务网络线路保障服务。

- 服务的基本要求：

1. 人员配备，应根据漓东院区和乐群院区，软件信息相关业务网络的实际需要，承接方需提供不少于2名的专业技术人员的驻场服务，并保证两院区同一时间，各有至少1名专业技术人员驻场，按需保障东城院区网络。在遭遇重大网络线路故障时，应在保障最高效处置效率前提下，具备临时增加专业技术人员参与现场处置的人力。

2. 专业技术驻场人员，应具备丰富的行业经验与专业知识，并严格按照行业职业准则标准，遵守医院相内部关规定，提供有效的7×24的网络线路故障应急处置服务及7×8的专业技术人员驻场服务。

3. 日常线路巡检服务及运维服务，应主动巡查、及时发现并消除潜在隐患，确保网络物理线路的稳定性与安全性。巡检范围需覆盖两院区所有核心机房、弱电间及终端接入点，重点检查线缆标识清晰度、连接牢固度及设备运行环境。每次巡检后须形成详细记录，对异常情况及时上报并向信息科提出整改建议。通过常态化、标准化的巡检机制，保障医院信息系统底层传输通道的畅通无阻，为医疗业务的连续开展提供坚实的物理网络基础支撑。

4. 零星综合布线服务，应从实际需求出发，结合现场综合环境、行业标准，合理使用施工材料，杜绝浪费。实施过程应遵守行业标准，对线路、接入点进行标识标注，并形成详细记录交由信息科备案留档。

| 零星施工材料范围清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 价格 |
| 1 | 双口信息面板（含暗装或明装底盒） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 套 | 1 |  |
| 2 | 超五类模块 | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 3 | 六类模块 | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 4 | 超六类非屏蔽模块 | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 5 | 超六类屏蔽模块 | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 6 | 六类网线 | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 7 | 超六类非屏蔽网线 | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 8 | 超六类屏蔽网线 | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 9 | 24口配线架（空架） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 10 | 理线架 | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 11 | 桌面理线架 | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 12 | 超五类跳线（1米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 13 | 六类跳线（1米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 14 | 超六类非屏蔽跳线（1米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 15 | 超六类屏蔽跳线（1米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 16 | 超五类跳线（2米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 17 | 六类跳线（2米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 18 | 超六类非屏蔽跳线（2米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 19 | 超六类屏蔽跳线（2米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 20 | 超五类跳线（3米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 21 | 六类跳线（3米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 22 | 超六类非屏蔽跳线（3米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 23 | 超六类屏蔽跳线（3米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 24 | 超五类跳线（5米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 25 | 六类跳线（5米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 26 | 超六类非屏蔽跳线（5米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 27 | 超六类屏蔽跳线（5米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 28 | 超五类跳线（10米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 29 | 六类跳线（10米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 30 | 超六类非屏蔽跳线（10米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 31 | 超六类屏蔽跳线（10米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 32 | 超五类跳线（15米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 33 | 六类跳线（15米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 34 | 超六类非屏蔽跳线（15米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 35 | 超六类屏蔽跳线（15米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 36 | 超五类跳线（20米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 37 | 六类跳线（20米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 38 | 超六类非屏蔽跳线（20米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 39 | 超六类屏蔽跳线（20米） | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 40 | 超五类RJ45头 | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 41 | 六类RJ45头 | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 42 | 超六类非屏蔽RJ45头 | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 43 | 超六类屏蔽RJ45头 | 品牌:参照"高岘、一舟、萤聚、爱谱，大唐"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 44 | PVC线槽（100型） | 品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 45 | PVC线槽（60型） | 品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 46 | PVC线槽（39型） | 品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 47 | PVC线槽（30型） | 品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 48 | PVC线槽（24型） | 品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 49 | PVC线管（￠50） | 品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 50 | PVC线管（￠32） | 品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 51 | PVC线管（￠25） | 品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 52 | PVC线管（￠20） | 品牌:参照"美塑、联塑、雄塑"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 53 | 桥架（400*200*1.5mm） | 国产 | 米 | 1 |  |
| 54 | 桥架（200*150*1.2mm） | 国产 | 米 | 1 |  |
| 55 | 桥架（200*100*1.2mm） | 国产 | 米 | 1 |  |
| 56 | 桥架（150*100*1.0mm） | 国产 | 米 | 1 |  |
| 57 | 桥架（100*100*1.0mm） | 国产 | 米 | 1 |  |
| 58 | 壁挂式机柜支撑钢架 | 国产 | 个 | 1 |  |
| 59 | 挂墙式机柜（9U，600*450mm） | 品牌:参照"图腾 、金盾、大唐保镖"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 60 | 挂墙式机柜（12U，600*450mm） | 品牌:参照"图腾 、金盾、大唐保镖"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 61 | 立地式机柜（24U，600*600mm） | 品牌:参照"图腾 、金盾、大唐保镖"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 62 | 立地式机柜（36U，600*600mm） | 品牌:参照"图腾 、金盾、大唐保镖"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 63 | 立地式机柜（42U，600*600mm） | 品牌:参照"图腾 、金盾、大唐保镖"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 64 | PDU(8位，带防雷、防浪涌) | 品牌:参照"图腾 、金盾、大唐保镖"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 65 | 铝地槽（50mm） | 品牌:参照" 高岘、美塑、威诺"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 66 | 8口光纤盒 | 品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 67 | 12口光纤盒 | 品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 68 | 24口光纤盒 | 品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 69 | 12口ODF光纤架（不含尾纤及耦合器） | 品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 70 | 6芯室外多模光纤 | 品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 71 | 12芯室外多模光纤 | 品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 72 | 24芯室外多模光纤 | 品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 73 | 6芯室外单模光纤 | 品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 74 | 12芯室外单模光纤 | 品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 75 | 24芯室外单模光纤 | 品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 76 | 耦合器（ST/SC/FC） | 品牌:参照"长飞、亨通、中天、烽火"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 77 | 镀锌钢丝Φ6（含固定件） | 国产 | 米 | 1 |  |
| 78 | 镀锌钢丝Φ8（含固定件） | 国产 | 米 | 1 |  |
| 79 | 不锈钢镀锌钢丝Φ5（含固定件） | 国产 | 米 | 1 |  |
| 80 | 单模光纤尾纤（ST/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 81 | 多模光纤尾纤（ST/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 82 | 单模光纤跳线（3米，ST/SC/FC/LC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 83 | 单模光纤跳线（3米，ST/SC/FC-ST/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 84 | 多模光纤跳线（3米，ST/SC/FC-LC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 85 | 多模光纤跳线（3米，ST/SC/FC-LC/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 86 | 单模光纤跳线（5米，ST/SC/FC-ST/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 87 | 多模光纤跳线（5米，ST/SC/FC-LC/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 88 | 单模光纤跳线（10米，ST/SC/FC-ST/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 89 | 多模光纤跳线（10米，ST/SC/FC-LC/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 90 | 单模光纤跳线（15米，ST/SC/FC-ST/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 91 | 多模光纤跳线（15米，ST/SC/FC-LC/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 92 | 单模光纤跳线（20米，ST/SC/FC-ST/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 93 | 多模光纤跳线（20米，ST/SC/FC-LC/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 94 | 单模光纤跳线（25米，ST/SC/FC-ST/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 95 | 多模光纤跳线（25米，ST/SC/FC-LC/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 96 | 单模光纤跳线（30米，ST/SC/FC-ST/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 97 | 多模光纤跳线（30米，ST/SC/FC-LC/SC/FC） | 品牌:参照"威诺、萤聚、爱普大唐"等品牌 | 根 | 1 |  |
| 98 | 单模千兆光模块（SFP 1310nm 10km） | 品牌:参照"华为，新华三，锐捷"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 99 | 多模千兆光模块（SFP 850nm 550m） | 品牌:参照"华为，新华三，锐捷"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 100 | 单模万兆光模块（SFP+ 1310nm 10km） | 品牌:参照"华为，新华三，锐捷"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 101 | 多模万兆光模块（SFP+ 850nm 300m OM3） | 品牌:参照"华为，新华三，锐捷"等品牌 | 个 | 1 |  |
| 102 | VGA线 | 品牌:参照"亿迈特、中视讯、胜为"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 103 | HDMI线（3米2.0版4K） | 品牌:参照"亿迈特、中视讯、胜为"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 104 | HDMI线（5米2.0版4K） | 品牌:参照"亿迈特、中视讯、胜为"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 105 | HDMI线（10米2.0版4K） | 品牌:参照"亿迈特、中视讯、胜为"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 106 | HDMI线（20米2.0版4K） | 品牌:参照"亿迈特、中视讯、胜为"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 107 | 音频线 | 品牌:参照"亿迈特、中视讯、胜为"等品牌 | 米 | 1 |  |
| 108 | 光纤熔接 | 工程定制 | 芯 | 1 |  |
| 109 | VGA延长器 | 国产 | 对 | 1 |  |
| 110 | 机柜跳线整理 | 工程定制 | 点 | 1 |  |
| 111 | 理线及线路标注 | 工程定制 | 点 | 1 |  |
| 112 | 网络设备上架（甲供设备） | 工程定制 | 台 | 1 |  |
| 113 | 网络设备配置维护（甲供设备） | 工程定制 | 台 | 1 |  |
| 114 | 网络点测试（线路通断或FLUKE测试） | 工程定制 | 点 | 1 |  |
| 115 | 安装调试费 | 工程定制 |  | 1 |  |
| -1 | 甲方一次性下单≤10个信息点（按工计算，1人1天为一个工，结算为N个工*1个工单价） |  | 工 | 1 |  |
| -2 | 甲方一次性下单≥10个信息点（按总费用X%计算） |  |  |  |  |
| 116 | 税金（按总价的X%计算） |  |  |  |  |
| 备注： | 1、表内材料价格为不含工程施工安装调试费及税金； |  |  |  |  |
|  | 2、第1-43项可选择其中任一同样品牌或相同规格品牌产品进行投标。 |  |  |  |  |