法医物证剂、耗材一批目录及采购需求
	序号
	耗材名称
	规格型号
	单位
	计划价（元）
	年预算使用量
	年使用金额（元）
	采购需求
	备注

	1
	Goldeneye DNA身份鉴定系统23A
	规格： 200人份/25ul
	盒
	8820
	12
	105840
	1、检测试剂盒采用五色荧光标记技术，一次检测不少于19个常染色体STR基因座，至少包含：D8S1179、D21S11、D7S820、CSF1PO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、D12S391、PentaD 、PentaE、D6S1043，另需包含Amelogenin性别位点； 
2、试剂盒具备由中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》； 
3、为确保降解检材的有效检出，试剂盒最大扩增片段长度不超过450bp； 
4、为确保检测效率，试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟；
5、包装规格：200人份/盒；
6、试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。
7、试剂盒分子量内标由橙色荧光素标记，包含：65、70、80、100、120、140、160、180、200、225、250、275、300、330、360、390、420、450、490、500bp的片段；
	

	2
	Goldeneye DNA身份鉴定系统22NC
	规格： 50人份/25ul
	盒
	10780
	2
	21560
	1、检测试剂盒采用五色荧光标记技术，检测试剂盒一次检测不少于21个常染色体非核心STR基因座，至少包含：D6S477、GATA198B05、D15S659、D8S1132、D3S3045、D17S1290、D14S608、D18S535、D13S325、D10S1435、D11S2368、D7S3048、D19S253、D1S1656、D2S441、D10S1248、D3S1744、D7S1517、D5S2500、D4S2366、D3S1358；另需包含Amelogenin性别位点； 
3、为确保检测效率，试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟；
4、包装规格：50人份/盒；
5、试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。
6、试剂盒分子量内标由橙色荧光素标记，包含：65、70、80、100、120、140、160、180、200、225、250、275、300、330、360、390、420、450、490、500bp的片段；
	

	3
	AGCU亲子鉴定试剂盒AGCU22
	规格：200人份/25ul
	盒
	12740
	1
	12740
	1、检测试剂盒采用五色荧光标记技术，一次检测不少于19个常染色体STR基因座，至少包含：D8S1179、D21S11、D7S820、CSF1PO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、D12S391、PentaD 、PentaE、D6S1043，另需包含Amelogenin性别位点； 
2、试剂盒具备由中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》； 
3、为确保降解检材的有效检出，试剂盒最大扩增片段长度不超过500bp； 
4、为确保检测效率，试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟；
5、包装规格：200反应/盒；
6、试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。
	

	4
	亲子鉴定试剂盒：19X-STR
	规格：19个位点的X染色体STR试剂盒，50人次每盒
	盒
	9800
	1
	9800
	MicroreaderTM 219X Direct ID System试剂盒一次反应可分别同时检测19个X-STR基因座,基因座信息分别为19个X-STR基因座：DXS6795，DXS6803，DXS6807，DXS9907，DXS7423，GATA172D05， DXS101，DXS9902， DXS7133，DXS6810，GATA31E08，DXS6800，DXS981， DXS10162，DXS6809，GATA165B12，DXS10079，DXS10135，HPRTB；试剂盒灵敏度高，基因分型准确，重复性好，当扩增模板量为0.5-2ng人类基因组DNA时，可检测到全部等位基因。试剂盒检测速度快，在获得DNA样本后，1.5小时内完成PCR扩增、基因分型。试剂盒适用于样本类型：口咽拭子、血痕、带毛囊的头发、指甲、血液、血斑、精斑、软骨、羊水及其他人体组织等等。试剂盒自带标准品，其中19X试剂盒包含分子量内标QD550、control DNA F312、Matrix等无需另购。试剂盒应用更广泛，用于开展特殊亲权司法鉴定工作，如争议父女关系、同父	异母姊妹关系、祖孙关系等隔代亲缘鉴定、同胞和半同胞关系鉴定等。


	两年买一个

	5
	亲子鉴定试剂盒：29Y-STR
	规格：29个位点的Y染色体STR试剂盒，50人次每盒
	盒
	9800
	1
	9800
	MicroreaderTM 29Y Direct ID System试剂盒一次反应可同时检测29个Y-STR基因座，基因座信息分别为29个Y-STR基因座：DYS393、DYS570、DYS19、DYS392、DYS549、Y GATA H4、DYS460、DYS458、DYS481、DYS635、DYS448、DYS533、DYS456、DYS389I、 DYS390、DYS389II、DYS438、DYS576、DYS391、DYS439、DYS437、DYS385a/b、DYS643、 DYF387S1a/b、DYS627、DYS449、DYS518。试剂盒灵敏度高，基因分型准确，重复性好，当扩增模板量为0.5-2ng人类基因组DNA时，可检测到全部等位基因。试剂盒检测速度快，在获得DNA样本后，1.5小时内完成PCR扩增、基因分型。试剂盒适用于样本类型：口咽拭子、血痕、带毛囊的头发、指甲、血液、血斑、精斑、软骨、羊水及其他人体组织等等。试剂盒自带标准品，29Y试剂盒包含分子量内标QD550、control DNA M308，Matrix等，无需另购。试剂盒应用更广泛，用于开展特殊亲权司法鉴定工作，如争议父女关系、同父	异母姊妹关系、祖孙关系等隔代亲缘鉴定、同胞和半同胞关系鉴定等。
	两年买一个

	6
	阳极缓冲液容器 (ABC)
	货号：4393927，规格：4份装
	盒
	1764
	6
	10584
	阳极缓冲液槽 (ABC) 包含 1X 运行缓冲液，可支持 Applied Biosystems 3500 和 SeqStudio Flex 系列基因分析仪上的所有电泳应用。即用型，使用射频识别标签。ABC 顶部热封了一层塑料膜，在直接安装到仪器上之前应将其撕去。每个包装均包含 4 个单独的容器。
	

	7
	阴极缓冲液容器 (CBC)
	货号：4408256，规格：4份装
	盒
	2401
	6
	14406
	阴极缓冲液容器 (CBC) 包含 1X 运行缓冲液，可支持 Applied Biosystems 3500 和 SeqStudio Flex 系列基因分析仪上的所有电泳应用。容器有 2 个独立的隔层，左侧提供电泳所需的阴极缓冲液，右侧可进行两次进样间的毛细管洗涤和聚合物废弃物排除。

CBC 由即用型一次性容器制成，并在标签中加入了射频识别 (RFID) 标签。CBC 顶部用热力封贴了一层塑料膜，在直接安装到仪器上之前应将其撕去。每个包装均包含 4 个单独的容器。
	

	8
	POP-4™ 聚合物
	货号：4393715，规格：384次
	袋
	2557
	12
	30684
	POP-4™分离胶优化用于HID/法医应用。POP-4™, POP-6™ 和 POP-7™ 是3500/3500xL 基因分析仪的分离胶。包装方便、简单易用，有960个样本和384个样本两种规格。每种聚合物都是为专门的应用而定制的。
• 简单易用：预先配制并独立包装，不仅节省时间，也确保结果可靠稳定。
• 无线射频识别（RFID）标记：易于追踪产品/批次编号、样本残留量和有效期（见软件仪表板）等重要信息。
• 稳定的配方：用于测序和片段分析应用。
• 可补充性：允许毛细管多次利用。
	

	9
	调节试剂
	规格：袋装
	袋
	480
	2
	960
	用于聚合物泵的灌注，在聚合物型改变之间以及仪器关闭过程中洗涤聚合物泵。
	

	10
	甲酰胺
	规格：25毫升/瓶
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]瓶
	343
	10
	3430
	甲酰胺，高度去离子甲酰胺，用于在毛细管电泳系统的电动进样之前对样本进行重悬，25 mL
	

	11
	蛋白酶K（1124MG100）
	规格：30u/mg，100mg/瓶
	瓶
	130
	1
	130
	制备脉冲电泳DNA染色体
规格：30u/mg，100mg/瓶
	四年买一瓶

	12
	Chelex-100
	规格：100 g（100~200目）
	瓶
	3200
	1
	3200
	含配对亚氨基二乙酸离子的苯乙烯二乙烯基苯共聚物
规格：100 g（100~200目）
	四年买一瓶

	13
	吸头
	规格：10微升吸头白色，1000支每包
	包
	91
	10
	910
	袋装移液吸头，低吸附，聚丙烯材质
规格：10微升吸头白色，1000支每包
	

	
	
	规格：200微升吸头黄色，1000支每包
	包
	98
	10
	980
	袋装移液吸头，低吸附，聚丙烯材质
规格：200微升吸头白色，1000支每包
	

	
	
	规格：1000微升吸头蓝色，1000支每包
	包
	151
	10
	1510
	袋装移液吸头，低吸附，聚丙烯材质
规格：1000微升吸头白色，1000支每包
	

	14
	PCR反应管
	规格：0.2ml PCR管，凸盖，500个每包
	盒
	680
	2
	1360
	高密封性，高温不变形，无异味，聚丙烯材质
规格：0.2ml PCR管，凸盖，500个每包
	

	15
	薄壁离心管
	规格：F602613-0001（0.5ml，1000/PK）
	盒
	168
	10
	1680
	高密封性，高温不变形，无异味，聚丙烯材质
规格：F602613-0001（0.5ml，1000/PK）
	

	16
	96孔PCR板 （ABI-4306737）
	货号：ABI-4306737，规格：半裙边96孔板，20板每盒，带条码
	盒
	1666
	3
	4998
	PCR板(96孔):带黑色印字，半裙边平面 PCR板与大多数热循环仪和ABI平台(包
括测序仪)兼容，无需适配器。通过提高荧光检测中的灵敏度并降低差异性，针对QPCR对白色板进行了优化。Scientific PCR 塑料制品在设计、生产和检测方面可确保 PCR 性能。与封板膜或热封膜配合使用时，板的上限孔容量为 0.3 mL。
	

	17
	样本盒（96孔板 孔经0.5ml）
	规格：96孔样本盒，0.5ml孔径
	盒
	20
	50
	1000
	规格：96孔样本盒，0.5ml孔径
	

	18
	一次性末梢采血器
	型号：28G，规格50个每盒
	盒
	25
	50
	1250
	型号：28G，规格50个每盒
	

	19
	DNA样品采集卡
	型号：XQ130202,规格：100套/盒
	盒
	200
	30
	6000
	型号：XQ130202,规格：100套/盒
	

	20
	打孔器（Micro-Punch
	规格：0.5mm
	支
	1500
	1
	1500
	规格：0.5mm，刀头采用韩国进口精钢制作，刀头可更换，刀口低残留
	五年买一支

	21
	3500毛细管阵列
	规格：8道、36cm
	个
	19680
	1
	19680
	3500 基因分析仪 8-毛细管阵列，36 cm 毛细管，内部未包被毛细管，用于与 3500 基因分析仪配合使用，储存温度为 15 至 30°C
	两年买一个

	22

	丁腈无粉手套

	规格：F516017丁腈无粉手套, 蓝色，大号，100只每盒
	盒
	98
	20
	1960
	一次性丁晴手套（大）：APFNCHD100一次性丁晴手套（耐用型，无粉，麻面，深蓝色）。
	

	
	
	规格：F516019丁腈无粉手套, 蓝色，小号，100只每盒
	盒
	98
	30
	2940
	一次性丁晴手套（中）：APFNCHD100一次性丁晴手套（耐用型，无粉，麻面，深蓝色）。
	

	                               
                        合计总额：265678元








