| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯角手柄 | 高速耳钻弯手柄，转速80,000rpm)传动比1:1,长度：70mm | 1个 |
| 2 | 刨削头 | 直径4.0mm长度105mm直形，齿状刀口 | 1个 |
| 3 | 金刚石磨头 | 细粒金钢砂磨头(0.7mm) | 1个 |
| 4 | 金刚石磨头 | 细粒金钢砂磨头(1.0mm) | 1个 |
| 5 | 金刚石磨头 | 细粒金钢砂磨头(1.4mm) | 1个 |
| 6 | 金刚石磨头 | 细粒金钢砂磨头(1.8mm) | 1个 |
| 7 | 金刚石磨头 | 细粒金钢砂磨头(2.3mm) | 1个 |
| 8 | 金刚石磨头 | 细粒金钢砂磨头(2.9mm) | 1个 |
| 9 | 金刚石磨头 | 细粒金钢砂磨头(3.5mm) | 1个 |
| 10 | 金刚石磨头 | 细粒金钢砂磨头(4.0mm) | 1个 |
| 11 | 金刚石磨头 | 细粒金钢砂磨头(5.0mm) | 1个 |
| 12 | 金刚石磨头 | 粗粒金钢砂磨头(2.7mm) | 1个 |
| 13 | 金刚石磨头 | 粗粒金钢砂磨头(3.1mm) | 1个 |
| 14 | 金刚石磨头 | 粗粒金钢砂磨头(3.5mm) | 1个 |
| 15 | 金刚石磨头 | 粗粒金钢砂磨头(4.5mm) | 1个 |
| 16 | 金刚石磨头 | 粗粒金钢砂磨头(5.0mm) | 1个 |
| 17 | 金刚石磨头 | 粗粒金钢砂磨头(6.0mm) | 1个 |
| 18 | 金刚石磨头 | 粗粒金钢砂磨头(7.0mm) | 1个 |
| 19 | 金刚石磨头 | 钨钢切割钻头(2.3mm) | 1个 |
| 20 | 金刚石磨头 | 钨钢切割钻头(3.5mm) | 1个 |
| 21 | 金刚石磨头 | 钨钢切割钻头(4.5mm) | 1个 |
| 22 | 金刚石磨头 | 钨钢切割钻头(5.0mm) | 1个 |
| 23 | 金刚石磨头 | 钨钢快速切割钻头(6.0mm) | 1个 |