
	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	弯角手柄
	高速耳钻弯手柄，转速80,000rpm)传动比1:1,长度：70mm
	1个

	2
	刨削头
	直径4.0mm长度105mm直形，齿状刀口
	1个

	3
	金刚石磨头
	细粒金钢砂磨头(0.7mm)
	1个

	4
	金刚石磨头
	细粒金钢砂磨头(1.0mm)
	1个

	5
	金刚石磨头
	细粒金钢砂磨头(1.4mm)
	1个

	6
	金刚石磨头
	细粒金钢砂磨头(1.8mm)
	1个

	7
	金刚石磨头
	细粒金钢砂磨头(2.3mm)
	1个

	8
	金刚石磨头
	细粒金钢砂磨头(2.9mm)
	1个

	9
	金刚石磨头
	细粒金钢砂磨头(3.5mm)
	1个

	10
	金刚石磨头
	细粒金钢砂磨头(4.0mm)
	1个

	11
	金刚石磨头
	细粒金钢砂磨头(5.0mm)
	1个

	12
	金刚石磨头
	粗粒金钢砂磨头(2.7mm)
	1个

	13
	金刚石磨头
	粗粒金钢砂磨头(3.1mm)
	1个

	14
	金刚石磨头
	粗粒金钢砂磨头(3.5mm)
	1个

	15
	金刚石磨头
	粗粒金钢砂磨头(4.5mm)
	1个

	16
	金刚石磨头
	粗粒金钢砂磨头(5.0mm)
	1个

	17
	金刚石磨头
	粗粒金钢砂磨头(6.0mm)
	1个

	18
	金刚石磨头
	粗粒金钢砂磨头(7.0mm)
	1个

	19
	金刚石磨头
	钨钢切割钻头(2.3mm)
	1个

	20
	金刚石磨头
	钨钢切割钻头(3.5mm)
	1个

	21
	金刚石磨头
	钨钢切割钻头(4.5mm)
	1个

	22
	金刚石磨头
	钨钢切割钻头(5.0mm)
	1个

	23
	金刚石磨头
	钨钢快速切割钻头(6.0mm)
	1个
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