| IR-192放射源采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：宫颈癌患者的后装治疗。 |
| 二 | 设备配置与要求：IR-192放射源。 |
| 三 | 技术参数与性能要求：1、同位素名称（高剂量率）：铱-192 2、活度：到医院现场大于等于370GBq（10居里） 3、制作标准：ISO/99/CS63211 4、放射源型号：MICROSELECTRON V2 5、放射源长度：≥5mm 6、放射源直径：≥6mm 7、外壳长度：≥5mm 8、外壳直径：≥9mm 服务内容包括: （1）新的放射源铱192的购买。 （2）国家生态环境部进出口运费、手续费的办理; （3）进口新源在境内海关的清关、提货手续; （4）由专业的危险品车辆运输至医院指定场所，同时取走退役旧源; （5）退役铱-192放射源返回荷兰原厂的全部手续及费用; （6）现场有资质的原厂工程师提供更换､安装､调试､保修服务。 （7）当地的环保部门备案手续 （8）公安局运输证件办理手续。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期__0.5__年，现场响应时间：≤__4__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥____年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |