| 除颤仪超声探头采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：用于心血管患者床旁快速评估心腔结构、心功能及血流动力学，及时发现心衰、心包积液等，辅助诊断、指导治疗与评估，有效开展危重病人及心脏介入手术病人的救治工作。 |
| 二 | 设备配置与要求： 1.轻便、续航长、可移动消毒 2.支持实时成像、存储传输，操作简便、抗干扰 3.满足 CCU 急危重症快速评估需求 4.质保要求5年及以上 |
| 三 | 技术参数与性能要求 1.探头重量：≤270g。 2.支持基波和谐波成像 3频率范围2 至 4MHz 4.支持二维，彩色多普勒，M 模式，PW脉冲多普勒，组织多普勒模式≥3种 5.▲应用部位及扫描区域：心脏、肺、腹部、颅脑和 FAST 检查成像预设优化 6.可通过除颤监护仪显示超声图像，并对超声图像增益、深度和TGC进行调节 7.可通过除颤监护仪对超声图像进行冻结、回放和保存 8.自动左室射血分数测量 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥5年，现场响应时间：≤2小时，维修期间需要供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥10年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |