## Sheet1
项目 | 精密空调和配套水冷机组维保服务
资质要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）有专业的工程技术人员，能提供良好的售后服务； （7）不接受联合体投标。
序号 | 地址 | 磁共振 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 开机日期 | 控制价
1 | 乐群院区第二磁共振 | 西门子3.0T | 依米康精密空调 | SCA362U | 台 | 1 | 2012.1 | 44800
2 | 乐群院区第二磁共振 | 西门子3.0T | 克莱门特水冷机组 | NECS/B0252 | 台 | 1 | 2012.1
3 | 乐群院区第三磁共振 | 西门子3.0T | 依米康精密空调 | SCA402UES | 台 | 1 | 2023.11 | 28700
4 | 乐群院区第三磁共振 | 西门子3.0T | 依米康水冷机组 | SCH642H-LJ | 台 | 1 | 2023.11
5 | 乐群院区第四磁共振 | GE3.0T | 依米康精密空调 | CYCA6452 | 台 | 1 | 2020.01 | 15200
6 | 乐群院区信息科5楼 | 信息主机房 | 依米康精密空调 | SCA502D | 台 | 2 | 2014.03 | 46300
7 | 乐群院区综合楼4层 | 信息灾备机房 | 艾特网能精密空调 | CS012HA0T00 | 台 | 1 | 2021.01
8 | 乐群院区信息科5层 | 信息机房 | 黎耀 | LY-CBS020URH | 台 | 2 | 2025.07 | 新增加
9 | 漓东院区第一磁共振室 | GE | 依米康精密空调 | SCA402UES-LJ | 台 | 1 | 2024.01 | 28000
10 | 漓东院区第二磁共振室 | GE | 依米康精密空调 | SCA402UES-LJ | 台 | 1 | 2024.01
技术规范要求: 1、漓东院区和乐群院区共12台（见明细表）精密空调及水冷机组进行维护保养，确保设备正常运行。 2、维修工程师必须具有医院精密空调及水冷机组维护经验，相关人员具备有效证书及空调技术培训合格证（提供复印件，原件备查） 3、日常保养服务要求：维保方服务人员定期巡回检查，了解设备机组运行情况，每季度一次，每次指派固定的专业维护人员，对设备机组进行维护保养，并由维保方提交一份有关维护保养的情况报告，并以我院相关负责工程师签字为准。 4、要求对所有维保设备用专用设备进行电脑检测。 5、巡检记录：根据设备保养报告的相关内容，按时、按量做好保养工作，同时需向我院提供保养单以供备案。 预防性维护服务：每季度一次进行预防维护，检查，清除故障的隐患。 6、维保方提供设备原厂零配件，在维保年度内，维护费用采用包干制（含配件费、人工费、运费、税费等）。 7、维保方提供对应设备原厂软件版本升级服务，由原厂认证工程师操作，升级后完整保留设备原有功能与动环对接能力。 8、响应时间：接到报修后电话联系维保公司工程师，维修工程师4小时内抵达现场开展故障排查，24小时应急维修服务；如需更换部件，一般故障在12小时内修复，重大故障修复时间不超过24小时，迅速修理或更换出现故障的部件、设备和系统，恢复设备的正常运行。 9、近三年的维保服务项目中未发生导致设备重大损坏（如导致设备损坏、设备报废等）的维修事故，提供盖章的承诺函。
服务期限：2026年10月08日至2027年10月07日。
预算费用：20万元。