| DNA多用途水平电泳槽采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 用于实验室中执行聚丙烯酰胺凝胶电泳、双向电泳等生化分析的基础设备，通过电场作用对DNA、RNA及蛋白质等荷电颗粒进行分离提纯。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 电泳槽主机：1台 电源线： 1根 电泳梳子: 双刃9把 使用说明书 1本 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）预防治疗： 性能要求： 1.PCR 电泳:梳子≥27齿*4排，可一次跑108个样品(含Marker); 2.多种规格凝胶托盘自由组合:130x130mm、130x65mm、65x130mm、65x65mm等; 3.14、19、27齿梳子均支持8道和12道排枪加样: 4.内嵌式活动电极架，更换方便，不需垫圈密封，无任何漏液顾虑。 5.凝胶面积:130x130mm，130x65mm，65x130mm，65x65mm等 6.梳子规格:0.75mm:7+7齿/14齿，9+9齿/19齿;1.0mm:12+12齿/27齿;1.5mm:7+7齿/14齿，9+9齿/19齿;2.0mm:3+2齿/3+3齿等 7.梳子数量:双刃9把 8.缓冲液体积:1000ml(最大) 11.可兼容通用水平电泳槽的托盘和梳子 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |