| 单道可调移液器(0.1-2.5μL)采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 适用于细胞培养过程中的细胞废液、培养基小体积精准抽吸。特别对于免疫研究，需要做大量的细胞实验和分子生物学实验，对细胞因子、抗体等小剂量液体（常需吸取0.1-0.5μL）的吸取精确度要求较高，需要精密的小剂量移液器。其满足对精度和准确性的高要求，大大提高生物实验的精确性和重复实验的稳定性。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 移液器主机 1台 使用说明书 1本 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）预防治疗： 最大量程:2.5μl 操作方式:手动 通道数量:单道 通道间距:不可调 量程调节:可调量程 高温高压灭菌:是（整支） 量程锁:不带 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3_年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥_10__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |