| 真空泵(吸有机废液)采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 主要用于处理生化实验中产生的有机废液，以及抽吸在提取RNA等实验过程中产生的有毒废液，优化反应条件，安全抽吸。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 真空泵主机 1台 废液瓶 1个 使用说明书 1本 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）预防治疗： 基本性能要求：耐腐蚀，抗酸碱，可以在无油状态下连续运转、噪音小、工作效率高、使用寿命长。具备防倒吸和高效过滤功能。保障过滤介质不被污染，通过样胶膜片的往返运动形成真空，其真空压力能达到0.08Mpa左右(单级)，在过滤量大、介质粘度高时颗粒堵塞滤膜情况下，能维持一定的过滤速度。 技术参数： ▲抽气速度： 5-30(可调L/min) ▲极限压力： -0.01Mpa-0.085Mpa(可调) 电机功率:≤90W 噪音(db):<40 电压:220v 废液收集瓶：有 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10_年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |