| 脂质体挤出器采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要用途、具体应用场所等。 脂质体挤出器是将一个多层脂质体混悬液的挤压产生单层脂质体。主要应用于药剂产品粒径均一化，去除产品中的颗粒和沉淀，减小脂质体及乳剂粒径以便于无菌过滤。挤压是制备单层脂质体的简单工艺，通过动力端产生一定的压力，挤压样品通过聚碳酸酯膜（PC 滤膜），挤出后的样品，其粒径分布均匀，可达到纳米级，常用于纳米脂质体的制备。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 小型挤出机组： 1套， 1ml 注射器：2支， 聚碳酸酯膜：1盒 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）预防治疗： 1.处理量：样品每次挤出量为1ml,两根针筒各是≥1000ul； 2.最小处理量： 0.1ml； 3.配置清单：小型挤出机组1套，1ml注射器2支，滤膜50片（滤膜可选规格 50nm 100nm 200nm 400nm 800nm 1000nm等）。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 是 通用类 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期__5__年，现场响应时间：__24_小时，维修期间提供备用机，设备技术培训。设备使用年限≥_10__年等 |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |