| 蛋白电泳槽套装采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 蛋白电泳槽套装是蛋白质分离和分析的实验室常用设备，用于分析细胞、组织或生物液体中蛋白质的表达水平。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 电泳槽和盖1套、 带电极头电泳模块1个、 不带电极头电泳模块1个、 制胶架4个 制胶框4个、 电泳挡板1个， 厚玻璃板1盒5片、 薄玻璃板1盒5片、 10孔梳子6把、15孔梳子6把 （每套包括配件） |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 1.凝胶数量：1-4块 2.凝胶厚度：1.0mm（标配）；0.75mm、1.5mm 3.预制胶：兼容PBIO-RAD等各种迷你预制胶 4.玻璃板尺寸：100×83±10%mm 5.凝胶尺寸：83×73±10mm 6.梳子规格：1.0mm±10厚, 10、15齿（标配）；0.75±10mm 10、15齿；1.5±10mm 10、15齿 8.SDS–PAGE运行时间 ：35-45分钟（在200V恒定电压下） |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |