## 封-1招标工程量清单
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人 |  | : |  | 或其授权人 | :
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 | 第1页 共1页
1、工程概况：漓东院区皮肤科门诊改造工程，面积约265㎡，该项目吊顶已施工完成，现场为改造工程，消防及空调需要与大楼连接，施工单位需要自行考虑窝工及协调、吊顶内施工等费用。
2、编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（2）《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（GB50854～50862-2013）；
（3）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》；
（4）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》；
（5）2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量及费用定额》
（6）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号)；
（7）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)；
（8）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号)；
3、其他需要说明的问题
（1）本项目材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2026年第6期信息价，没有的按市场询价执行。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-拆除
1.1.2 | 桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-装饰
1.1.3 | 桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-安装
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-装饰
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 人工拆除砌体 |  | 0.62
2 | 010103002002 | 建筑垃圾消纳费 1.废弃品种：废弃料 2.计价方式：按实际签证结算 |  | 0.62
单价措施项目
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-装饰
分部分项工程
| 10. | 楼地面装饰工程
3 | 011105006001 | 金属踢脚线 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:黑色钢板 | m | 96.34
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010504001 | 直形墙 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | 0.62
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
5 | 011201001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:混凝土墙 2.面层厚度、砂浆种类、配合比:水泥砂浆 1:3 | ㎡ | 6.72
6 | 011210001001 | 轻钢龙骨隔断 1.骨架、边框材料种类、规格:75*50轻钢龙骨，间距600*1500（H=5400mm） 2.隔板材料品种、规格、颜色:9mm阻燃板（双面H=3520mm） 3.面板材料品种、规格、颜色:6mm冰火板（双面、含铝合金线条、胶水等辅材H=3520mm） 4.内填充防火隔音棉 | ㎡ | 361.45
7 | 011210002 | 轻钢龙骨隔断 内部50*50*1.8mm镀锌方管加固，到顶固定，间隔1200mm | ㎡ | 361.45
8 | 011207001003 | 墙面装饰板 0.8厚木纹钢制墙板，同漓东大厅 | ㎡ | 9.78
9 | 011210003001 | 玻璃隔断 12mm厚 6+6夹绢长虹安全玻璃 80系列白色铝合金框架 同漓东院区门诊大厅 | ㎡ | 57.63
| 13. | 门窗工程
10 | 010802001001 | 成品钢制门 成套钢质门，样式同漓东院区 | ㎡ | 12.42
11 | 010805001001 | 电动感应玻璃门 | ㎡ | 6.57
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.200槽钢梁，暗藏电机轨道等 2.12mm钢化清玻门（门洞尺寸2190*3000）
12 | 010808004001 | 金属门窗套 1.基层材料种类:15mm大芯板基层 2.面层材料品种、规格:白色钢板（弧形） | ㎡ | 17.32
| 15. | 其他装饰工程
13 | 011501001001 | 服务柜台制作 柜体台面：12厚白色亚克力台面 柜体正面18mm厚木饰面免漆板 柜体基层材料为：18mm厚多层阻燃板、1.0mm厚+4厚高密度板木纹防火饰面板 成品定向结构三聚氰胺饰面板、5#热镀锌角钢 柜体底部：黑色1.2mm厚304材质6#拉丝不锈钢踢脚线，12mm厚多层阻燃板 配套成品浅色模压防火板键盘抽屉、内置滑轨，含柜门、锁等所有配件（合页等金属配件为不锈钢304） 同漓东院区 | m | 2.68
14 | 01B001 | 原吊顶开裂处加固处理 | ㎡ | 296.00
15 | 01B002 | 烟感、中央空调、给排风等保护 | 项 | 1.00
16 | 01B003 | 制作隔断挡烟垂壁切割 | 处 | 2.00
17 | 01B004 | 完工后细部卫生清理 | ㎡ | 200.00
单价措施项目
| 011710 | 已完工程保护费
18 | 桂011710001001 | 楼地面成品保护 原环氧磨石地面地膜保护 | ㎡ | 218.00
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
19 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:32位空开箱，含电器元件 2.安装方式:挂墙安装 3.品牌同漓东院区 | 台 | 2
20 | 030404017002 | 配电箱 1.名称:4位空开箱，含电器元件 2.安装方式:挂墙安装 3.品牌同漓东院区 | 台 | 2
21 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称:300*1200净LED平板灯 2.品牌：相当于或优于欧普、三雄极光、飞利浦 3.含原有吊顶铝单板开孔 | 套 | 31
22 | 030412006001 | 医疗专用灯 900长紫外线消毒灯 | 套 | 8
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
23 | 030412004001 | 装饰灯 暗藏LED灯带 | m | 18.92
24 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:二位单控翘板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1300mm暗装 4.品牌优于或相当于TCL、飞利浦、公牛 | 套 | 7
25 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:三位单控翘板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1300mm暗装 4.品牌优于或相当于TCL、飞利浦、公牛 | 套 | 3
26 | 030404035001 | 插座 1.名称:五孔电源插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.品牌优于或相当于TCL、飞利浦、公牛 | 套 | 68
27 | 030404035002 | 插座 1.名称:3孔电源插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 4.品牌优于或相当于TCL、飞利浦、公牛 | 套 | 3
28 | 003040401001 | 控制开关 1.名称:时控开关 2.品牌优于或相当于正泰、德力西 | 个 | 8
29 | 030411001001 | 配管 1.名称:刚性阻燃套管 2.规格:PC20 | m | 657.20
30 | 030411001002 | 配管 1.名称:刚性阻燃套管 2.规格:PC25 | m | 120.00
31 | 030411004001 | 配线 1.型号:WDZ-BYJ-16 2.配线形式:管内穿线 2.桂林国际电线电缆厂 | m | 400.00
32 | 030411004002 | 配线 1.型号:BV-10mm2 2.配线形式:管内穿线 3.桂林国际电线电缆厂 | m | 70.00
33 | 030411004003 | 配线 1.型号:BV-4mm2 2.配线形式:管内穿线 3.桂林国际电线电缆厂 | m | 845.10
34 | 030411004004 | 配线 1.型号:BV-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.桂林国际电线电缆厂 | m | 534.30
35 | 030411004005 | 管内穿线 WDZBN-RVS-2*1.5m㎡ 提供3C认证 ISO9000认证 品牌：相当于或优于“远东”、“广东珠江”、“桂林国际”产品 | m | 100.00
36 | 桂030412014001 | 消防应急照明灯具 应急照明、巡检、开灯、灭灯 | 套 | 12
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
37 | 030412004002 | 安全出口标志灯 巡检、常亮、频闪 安装方式：距门框顶上0.2米明装 | 套 | 2
38 | 030412004003 | 安全出口标志灯 巡检、常亮、频闪 安装方式：嵌入式 | 套 | 1
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程-火灾报警
39 | 030904001001 | 感烟探测器 消防设施品牌必须满足消防验收条件 含底盒，品牌与管线相同 | 个 | 11
40 | 030904005001 | 火灾声光警报器 距地2.4米安装 消防设施品牌必须满足消防验收条件 含底盒，品牌与管线相同 | 个 | 1
41 | 030904003001 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 消防设施品牌必须满足消防验收条件 含底盒，品牌与管线相同 | 个 | 1
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
42 | 030502001001 | 机柜 1.名称:综合布线墙柜 2.规格：WDH/600mm×600mm×500mm 3.9U墙柜，前置钢化玻璃门 4.安装：挂墙安装 | 台 | 1
43 | 030501012001 | 24口端口POE网络交换机 参照或相当于“HUAWEI” | 台 | 2
44 | 030501012002 | 5口端口千兆网络交换机 参照或相当于“HUAWEI” | 台 | 1
45 | 030501009001 | 千兆路由器 参照或相当于“HUAWEI” | 台 | 1
46 | 030502012001 | 信息插座 面板类型：86*86mm型 面板端口数：单口 面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 网络模块：RJ45网络模块 品牌同漓东院区 | 个（块） | 7
47 | 030502012002 | 信息插座 面板类型：86*86mm型 面板端口数：双口 面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 网络模块：RJ45网络模块 品牌同漓东院区 | 个（块） | 8
48 | 桂030501018001 | 无线设备 同漓东院区 | 套 | 1
49 | 030507008001 | 红外彩色半球固定摄像机 1、具有≥400万像素 CMOS传感器，在≥2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.001 lx，灰度等级不小于11级。 | 台 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2688×1520@25fps，第三码流≥2560x1440 @ 25fps，子码流≥704x576@25fps。。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥128G SD卡。 6、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 7、支持虚焦侦测功能，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过IE浏览器给出报警提示。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 9、支持红外灯补光，红外照射距离≥30米，内置≥1个麦克风，具有≥1路音频输入/输出接口，≥1路报警输入/输出接口。 10、具有Smart侦测功能，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，场景变更侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，徘徊侦测，快速移动侦测等。 11、不低于IP66防尘防水等级，不低于IK10防暴等级，设备支持DC12V供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 参照或相当于“海康威视”
50 | 030507008002 | 红外彩色半球固定摄像机 原摄像头移位安装 | 台 | 2
51 | 030502005001 | 六类四对双绞线缆 1.规格:LSZH-Cat6-4PrUTP 品牌同漓东院区 | m | 245.50
52 | 030502005002 | HDMI高清线 | m | 30.00
53 | 003050400001 | 诊式显示屏 1.CPU不低于：四核 ARM，1.4GHZ； 2.内存≥1GB；外存储≥8GB； 3.系统：Android 4.4 4.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 5.安装方式：壁挂式安装； 6.整机额定功率：功率≤24W； 7.供电方式：220V； 8.10/100/1000M 自适应网卡，无线网卡 802.11a/b/g/n 9.外部接口：音频输出、RJ45、USB、HDMI接口； 10.品牌同漓东院区 | 台 | 7
54 | 桂030501018002 | 软件呼叫器 1.支持查看已签到患者、已诊患者、过号患者信息，包括患者姓名、票号、挂号类别、分诊类别、备注信息等； | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.支持顺呼、选呼、重呼、过号四种呼叫方式，支持过号呼叫后未到.、暂停/恢复接诊暂停接诊状态可同步至一级综合显示屏和二级门诊屏； 3.医生同时坐诊多个队列时，可根据患者情况，任意切换接诊队列； 4.支持与导诊台护士双向通话，实现诊室医生和导诊台护士及时语音沟通，满足《GB 51348-2019》对 诊室分机和分诊台主机可双向通话的要求； 5.支持诊室医生之间双向对讲。 6.支持新患者签到提醒功能； 7.支持硬件叫号，主界面叫号，快捷键叫号，悬浮框叫号。 8.品牌同漓东院区
| 7. | B7 通风空调工程
55 | 030701003001 | 1.5P空调 | 台 | 3
56 | 031001004001 | 铜管 | m | 59.40
57 | 030701004001 | 卧式暗装风机盘管空调器 1.规格：高档冷量1.8KW 风量340m3/h 水阻力:≤25KPa 余压型 2.带回风箱,凝结水盘加长型 | 台 | 7
58 | 030702001001 | 镀锌钢板矩形风管（δ=1.0mm以内咬口） 含吊托支架制作安装及支架刷防锈漆，与系统连接 | ㎡ | 0.83
59 | 031208003001 | 通风管道绝热 1.保温材料：橡塑复合隔热材料保温隔热 2.燃烧性能≥B1级，板材总厚度为25mm 3.品牌：相当于或优于华美 |  | 0.02
60 | 030703001001 | 碳钢阀门 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.风量调节 | 个 | 11
61 | 031002002001 | 设备支架 1.50x5镀锌角钢焊接 | kg | 108.58
| 9. | B9 给排水、燃气工程
62 | 031001003001 | 316薄壁不锈钢冷水给水管 DN25 连接方式：卡压式连接 公称压力：PN=1.25MPa 含管件、管道试压、消毒、水冲洗 品牌：同漓东院区 | m | 20.00
63 | 031001003002 | 316薄壁不锈钢冷水给水管 DN20 连接方式：卡压式连接 公称压力：PN=1.25MPa 含管件、管道试压、消毒、水冲洗 品牌：同漓东院区 | m | 10.00
64 | 031001003003 | 316薄壁不锈钢冷水给水管 DN15 连接方式：卡压式连接 公称压力：PN=1.25MPa 含管件、管道试压、消毒、水冲洗 品牌：同漓东院区 | m | 10.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
65 | 031001006001 | 塑料管（空调排水） 1.材质、规格:PVC-U给水管 DN25 2.连接形式:热熔连接，含管件 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒及水压试验 4.品牌优于或相当于伟星、金牛、雄塑 | m | 25.00
66 | 031004004001 | 洗涤盆 1.材质:铝合金 2.规格、类型:700宽浴室柜 3.附件名称、材质、规格:含感应龙头、三角阀等配件 4.品牌优于或相当于九牧 | 套 | 4
67 | 031004004002 | 洗涤盆 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:700宽拖把池 3.附件名称、材质、规格:含龙头、三角阀等配件 4.品牌优于或相当于九牧 | 套 | 2
68 | 011615001001 | 开孔(打洞) 1.部位:砖墙 2.洞尺寸:DN63 | 个 | 6
| 0309 | 消防工程
69 | 030901003001 | 直立型喷头 DN15 1.安装部位:无吊顶安装 2.材质、型号、规格:DN15 动作温度 68°C,快速应喷头 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
70 | 031001001001 | 内外热浸镀锌镍钢管 DN25 1.材质：内外壁热浸镀锌钢管 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 8.26
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-拆除
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-装饰
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-安装
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 0.2
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 0.2 | 分部分项工程费及措施项目费
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-装饰
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 59497.1
1 | 暂列金额 | 12747.13 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 46300 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 449.97 | 分部分项工程费及措施项目费
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 10268.37
1 | 暂列金额 | 10000 | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 268.37 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-拆除
1 | 暂列金额
| 桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-装饰 |  | 12747.13
1 | 暂列金额 | 项 | 12747.13
| 暂列金额按(分部分项+措施费)*5% |  | 12747.13
| 桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-安装 |  | 10000
1 | 暂列金额 |  | 10000
| 现场消防管情况不明，暂列部分金额 | 项 | 10000
| 合 计 |  | 22747.13
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-12-3专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 备注
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-拆除
1 | 专业工程暂估价
| 桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-装饰 |  | 46300
1 | 专业工程暂估价 |  | 46300
| 白色免漆版展示柜 | 定制白色免漆板展柜由供应商二次深化 | 9000
| 定制操作台 | 石英石台面，免漆板柜门，供应商二次优化 | 12300
| 定制浴缸 |  | 25000
桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室-安装
1 | 专业工程暂估价
| 合 计 |  | 46300
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。
表－12－3

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 010000102 | 型钢（综合） | t
6 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
7 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
8 | 010310002 | 镀锌铁丝φ4 | kg
9 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg
10 | 011303001 | 镀锌扁钢(综合) | kg
11 | 012101002 | 角钢(综合) | kg
12 | 012103005 | 等边角钢 6.3# | kg
13 | 012103010 | 等边角钢 ≤5.0# | kg
14 | 012703002 | 镀锌型钢(综合) | kg
15 | 015101001 | 铝合金型材（综合） | kg
16 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg
17 | 020101009.1 | 橡胶板 1～3mm | kg
18 | 020506001 | 橡皮护套圈 Φ6～32 | 个
19 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
20 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m
21 | 022705004 | 棉纱头 | kg
22 | 022705004.2 | 棉纱头_2 | kg
23 | 022706005 | 细白布 宽0.9m | m
24 | 022706010 | 破布 | kg
25 | 023101002 | 尼龙编织布 | ㎡
26 | 030103002 | 抽芯铆钉M4 | 百个
27 | 030107004 | 镀锌螺钉M2～5×4～50 | 个
28 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
29 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
30 | 030111005 | 不锈钢螺钉M3×12 | 个
31 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
32 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
33 | 030126001 | 螺栓（综合） | 套
34 | 030126011 | 螺栓 M6×100 | 套
35 | 030126018 | 螺栓 M8×14～75 | 套
36 | 030126056 | 螺栓 M14×75 | 套
37 | 030126082 | 螺栓 M20×101～150 | 套
主要材料及价格表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 030127009 | 镀锌螺栓 M6×25 | 套
39 | 030127014 | 镀锌螺栓 M8×16～25 | 套
40 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
41 | 030131019 | 不锈钢螺栓 M12×110 | 套
42 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg
43 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
44 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套
45 | 030156014 | 膨胀螺栓 M8×65 | 套
46 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套
47 | 030156019 | 膨胀螺栓 M10×8 | 套
48 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套
49 | 030156031 | 膨胀螺栓 M12×110 | 套
50 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
51 | 030169003 | 镀锌螺母 M10 | 个
52 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
53 | 030192000 | 圆钉（综合） | kg
54 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片
55 | 031302005 | 尼龙砂轮片 Φ500 | 片
56 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
57 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg
58 | 031311008 | 碳钢焊条 | kg
59 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
60 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
61 | 031321003 | 焊锡 | kg
62 | 031325002 | 铜气焊丝 | kg
63 | 031325004 | 铜焊粉 | kg
64 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
65 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
66 | 031337008 | 冲击钻头 φ(10~20) | 个
67 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个
68 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
69 | 031345001 | 钢锯条 | 根
70 | 031347004 | 铁砂布 | 张
71 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
72 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根
73 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
74 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa | kg
主要材料及价格表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 040301001 | 砂(综合) | 
76 | 040301001 | 砂（综合） | 
77 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
78 | 050101001 | 木材（综合） | 
79 | 050306001 | 周转板枋材 | 
80 | 050306002 | 周转枋材 | 
81 | 050501008 | 胶合板9mm | ㎡
82 | 050901003 | 大芯板15mm | ㎡
83 | 060101003.1 | 12mm厚 6+6夹绢长虹安全玻璃 | ㎡
84 | 090101001.1 | 6mm冰火板 | ㎡
85 | 090505009.1 | 白色钢板 | ㎡
86 | 100101001 | 轻钢龙骨 75×50 | kg
87 | 112301001.1 | 成品钢制门 | ㎡
88 | 120301003.1 | 黑色钢板踢脚 | m
89 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
90 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
91 | 130132001 | 油灰 | kg
92 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
93 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg
94 | 133901001 | 防腐油 | kg
95 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
96 | 140702001 | 机油（综合） | kg
97 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
98 | 143113014 | 硼砂（四硼酸钠） | kg
99 | 143124001 | 漂白粉 | kg
100 | 143306006 | 酒精 | kg
101 | 143309001 | 丙酮 | kg
102 | 143520001 | 隔离剂 | kg
103 | 143537003 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg
104 | 143901001 | 乙炔气 | 
105 | 143901002a | 乙炔气（带气瓶） | kg
106 | 143901002 | 乙炔气 | kg
107 | 143905001 | 氮气 | 
108 | 143906001 | 氧气 | 
109 | 144108001 | 乳白胶 | kg
110 | 144113003 | 玻璃胶 350g | 支
111 | 144115001 | 万能胶 | kg
主要材料及价格表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 144115010 | 橡塑保温材料专用胶水 | kg
113 | 144116003 | 胶合剂 | kg
114 | 144116005 | 粘合剂 | kg
115 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
116 | 144306001 | 防水胶布 | 卷
117 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷
118 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
119 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
120 | 150704001 | 玻璃棉毡 | ㎡
121 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
122 | 172513000 | 塑料软管 | kg
123 | 172515001 | 软管 DN15 L=30～50cm | 根
124 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5 | m
125 | 180319001 | 镀锌丝堵 DN15 | 个
126 | 180907001 | PVC转换接头 De50×40 | 个
127 | 180909001 | 内螺牙弯头 De20 | 个
128 | 181512003 | 镀锌管箍 DN25 | 个
129 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个
130 | 182503001 | 镀锌管卡子(钢管用) DN15 | 个
131 | 182504001 | 镀锌管卡子(给水管用)DN15 | 个
132 | 182504002 | 镀锌管卡子(给水管用)DN20 | 个
133 | 182504003 | 镀锌管卡子(给水管用)DN25 | 个
134 | 182504006 | 镀锌管卡子(给水管用)DN50 | 个
135 | 182529003 | U型管卡子DN25 | 个
136 | 203302000 | 石棉橡胶板(综合) | kg
137 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个
138 | 213322005 | 存水弯 塑料 S型 DN50 | 个
139 | 213325001 | 排水栓(带链堵) De50 | 套
140 | 213328000 | 洗脸盆托架 | 副
141 | 271704001 | 黄腊带 20mm×10m | 卷
142 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m
143 | 280301009 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-16 | m
144 | 280311004 | 铜芯双绞线 RVS2×0.75 | m
145 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个
146 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个
147 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
148 | 290628003 | 塑料护口 15～50 | 个
主要材料及价格表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15～20 | 个
150 | 290632012 | 灯具卡子 | 个
151 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个
152 | 290905003 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个
153 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
154 | 291111001 | 开关盒 | 个
155 | 291112001 | 接线盒 | 个
156 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个
157 | 330107003 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套
158 | 341101001 | 水 | 
159 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
160 | 341508001 | 其他材料费 | 元
161 | 341508006 | 其他材料费 | 元
162 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
163 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
164 | 370905001 | 钢垫板 | kg
165 | B-C.1 | 1.5P空调 材料费 | 台
166 |  | ◆商品砼◆
167 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | 
168 |  | ◆配合比◆
169 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
170 |  | ◆主材◆
171 | 010000103A.1 | 50x5镀锌角钢 | kg
172 | 152301002.1 | 橡塑保温板25mm | 
173 | 170000000 | 管材 | m
174 | 170014000.1 | 内外热浸镀锌钢管 DN25 | m
175 | 170502000.1 | 不锈钢管-DN25 | m
176 | 170502000.2 | 不锈钢管-DN20 | m
177 | 170502000.3 | 不锈钢管-DN15 | m
178 | 171501000 | 铜管 | m
179 | 171903000 | 金属软管 | 根
180 | 172500000.1 | 塑料管 | m
181 | 172500000.2 | 塑料管 | m
182 | 172501000.1 | 硬聚氯乙烯（PVC－U）给水管 | m
183 | 180300000.1 | 钢管管件 DN25 | 个
184 | 180903000 | 塑料给水管件 | 个
185 | 181517000 | 金属软管活接头 | 套
主要材料及价格表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
186 | 211301000.1 | 洗涤盆 | 个
187 | 211301000.2 | 洗涤盆 | 个
188 | 213301000.1 | 水嘴 | 个
189 | 213301000.2 | 水嘴 | 个
190 | 226102000.1 | 手动对开多叶调节阀320*200 | 个
191 | 232101000.1 | 直立型喷头 DN15 | 个
192 | 233700000.1 | 感烟探测器 | 个
193 | 233902000.1 | 声光报警器 | 个
194 | 234101000.1 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | 套
195 | 264902001.1 | 时控开关 | 个
196 | 301301001.1 | 光纤信息插座（双口） | 个
197 | 301301001.2 | 光纤信息插座（双口） | 个
198 | 341513001.1 | 渣土消纳费 | 元
199 | 550117001.1 | 成套配电箱 | 台
200 | 550117001.2 | 成套配电箱 | 台
201 | 550119001.1 | 机柜（机架） | 个
202 | B-.1 | 半圆球摄像头 | 台
203 | B-.2 | 22寸一体化液晶显示屏 | 台
204 | B-.3 | 24口交换机 | 台
205 | B-.4 | 5口千兆网络交换机 | 台
206 | B-.5 | 千兆路由器 | 台
207 | B-.6 | 软件呼叫器 | 套
208 | B-.7 | 无线IP | 套
209 | B-.8 | 卧式暗装风机盘管空调器 | 台
210 | B4-1950.1 | 其他照明灯具安装 LED光灯带 | 10m
211 | Z012906001.1 | 镀锌钢板 0.5mm | ㎡
212 | Z245904000 | 仪表接头 | 套
213 | Z250001001.2 | 成套灯具 | 套
214 | Z250001001.3 | 成套灯具 | 套
215 | Z250001001.4 | 成套灯具 | 套
216 | Z250001001.5 | 300*1200净LED平板灯 | 套
217 | Z260501001 | 照明开关 | 个
218 | Z260501001.1 | 照明开关 | 个
219 | Z264101001.1 | 成套插座 | 套
220 | Z264101001.2 | 成套插座 | 套
221 | Z280301000.1 | 铜芯塑料绝缘导线 | m
222 | Z280301000.2 | 铜芯塑料绝缘导线 | m
主要材料及价格表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
223 | Z280301000.3 | WDZ-BYJ-5*16 | m
224 | Z280301000.4 | BV-10 | m
225 | Z280311000.1 | 双绞线缆 | m
226 | Z280311000.2 | 双绞线缆 | m
227 | Z2811340023.1 | 铜芯多股绝缘导线 | m
228 |  | ◆机械台班组成◆
229 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
230 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
231 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
232 | 140301004 | 汽油92# | kg
233 | 140304001 | 轻柴油0# | kg
234 | 341103001 | 电 | kW·h
235 | 341103001.1 | 电 | kW·h
236 | 341103001.5 | 电_5 | kW·h
237 | 994701004 | 折旧费 | 元
238 | 994701004.2 | 折旧费_2 | 元
239 | 994701005 | 检修费 | 元
240 | 994701005.2 | 检修费_1 | 元
241 | 994701006 | 维护费 | 元
242 | 994701006.2 | 维护费_1 | 元
243 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
244 | 994701008 | 其他费 | 元
245 |  | ◆机械◆
246 | 341509003 | 其他机械费 | 元
247 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班
248 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
249 | 981101007 | 钳形接地电阻测试仪 | 台班
250 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
251 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
252 | 983701003 | 笔记本电脑 | 台班
253 | 983901001 | 彩色监视器 14" | 台班
254 | 984703001 | 火灾探测器实验器 BHTS-1 | 台班
255 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班
256 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班
257 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
258 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
259 | 990704002 | 载重汽车 装载质量2.5t | 台班
主要材料及价格表
工程名称:桂林医科大学第一附属医院漓东院区建设化妆品人体功效评价实验室 |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
260 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班
261 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班
262 | 991906001 | 剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm | 台班
263 | 991908001 | 台式钻床 钻孔直径 16mm | 台班
264 | 991923003 | 手提砂轮机 砂轮直径150mm | 台班
265 | 991924002 | 管子切断套丝机 管径159mm | 台班
266 | 991924003 | 螺栓套丝机 直径39mm | 台班
267 | 991938001 | 咬口机 板厚 1.2mm | 台班
268 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
269 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班
270 | 992301003.5 | 砂轮切割机 砂轮直径 400mm_2 | 台班
271 | 992301004 | 砂轮切割机 砂轮直径500mm | 台班
272 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
273 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
274 | 993702001 | 升降机 | 台班
275 | 994301002 | 电动空气压缩机 排气量1/min | 台班
276 | 994301031 | 电动空气压缩机 排气量0.6/min | 台班
277 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班
278 | 994506001 | 手动液压钳（包括钳口） | 台班
279 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
280 |  | 合 计