日立生化分析仪配套耗材一批目录及采购需求

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 使用科室 | 计划价(元） | 单位 | 年使用量 | 总金额（元） | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钾电极 K electrode | K电极,1个/盒 | 检验科 | 2520 | 盒 | 4 | 10080 | 产品由离子选择膜、内部胶体、内部电极、电极母体组成；本体颜色为红色，单个包装 |
| 2 | 钠电极 Na electrode | Na电极,1个/盒 | 检验科 | 2520 | 盒 | 4 | 10080 | 产品由离子选择膜、内部胶体、内部电极、电极母体组成；本体颜色为黄色，单个包装 |
| 3 | 氯电极 Cl electrode | Cl 电极,1个/盒 | 检验科 | 3823 | 盒 | 4 | 15292 | 产品由离子选择膜、内部胶体、内部电极、电极母体组成；本体颜色为绿色，单个包装 |
| 4 | 参比电极 REF Electrode | REF电极,1个/盒 | 检验科 | 2520 | 盒 | 4 | 10080 | 产品由离子选择膜、内部胶体、内部电极、电极母体组成；本体颜色为蓝色，单个包装 |
| 5 | LST系列专用灯泡（卤素灯（50W）） | 无 | 检验科 | 4928 | 个 | 4 | 19712 | 卤素灯，电压：12V；功率：50W；寿命：750-2000H |
| 6 | LST008反应杯 | 14个套，4套箱 | 检验科 | 12036 | 套 | 1 | 12036 | 半永久使用UV塑料杯；热传导性高。 |
| 7 | 归档塞 | 10000个/箱 | 检验科 | 2800 | 箱 | 34 | 95200 | 本产品与流水线后处理冰箱配套使用 |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  | 172480 |  |