自动体外除颤仪（AED）采购需求

一、适用范围及用途： - 适用范围（广义描述设备适用范围）：该产品预期治疗心脏骤停的成人（年龄不小于8岁或体重不小于25㎏）及儿科（年龄小于8岁或体重低于25kg）患者（无反应、无呼吸、无脉搏和其他循环体征），使用该产品。 1.2工作用途（具体的应用场所）：公共场所、家庭、医疗场所、转运过程中及携带到紧急事件现场使用

- 设备配置清单： - 除颤器主机1台 - 电极片 1包 - 电池 1组 - 合格证 1张 - 开箱清单 1张 - 使用说明书 1本 - 背包一个 1个 - 可选配置： 儿童电极片1包、带定位功能壁挂外置箱1套、立式外置箱1套

- 技术参数与性能要求 1.除颤仪，可自动分析患者是否需要除颤，需要除颤时自动充电，并发出建议电击的提示； 2.双相截顶指数波 3.充电至最大能量时间：≤8秒 4.患者阻抗测量范围：≥20-200Ω - 除颤脉冲最大电压：≤1100V ▲6.非可电击心律识别率（无人为干预）：≥98.8%； 7.具备至少360分钟ECG记录、≥50分钟现场录音记录，并可记录放电时间、除颤电击次数等，并可导出； 提供检测报告 8防水防尘等级：≥IP55； ▲9.工作温度：-20—55℃； -20℃工作时间：≥3小时；55℃工作时间：≥5小时

四、售后服务 - 保修年限：免费保修期≥5年 - 人员及使用培训： - 出现故障响应时间：≤2小时 - 维修支持：维修期间提供备用机 - 耗材及零配件：保修期间免费提供。 - 维修资料：免费提供给采购人 - 预防性维修/定期维护保养：原厂每季度做一次维护保养。 - 维修密码支持：免费提供给采购人 - 系统升级：终身免费系统升级 10、设备使用年限≥10年

五、是否存在专机专用耗材（是或者否）： 是

参数要求：

- 必须同时满足所有“▲”号的实质性参数才算有效投标，任意一项“▲”参数不满足，即作废标处理；

- 其余为普通参数，优于该参数的为正偏离，不满足的为负偏离。